Разделы курса «Электротехника», вынесенные на олимпиаду

Для студентов ССУЗов:

- Элементы линейных электрических цепей, их характеристики и свойства.

- Топология электрических цепей.

- Явления, протекающие в линейных электрических цепях.

- Методы расчета линейных электрических цепей.

- Трехфазные цепи.

Задания олимпиады  2008 года (для студентов ссузов)

Задача 1

Определить показания вольтметра и амперметра действующих значений при разомкнутом и замкнутом ключе К, если: Е = 220 В. (источник симметричный); R = 11 Ом.

Задача 2

Определить, как изменится полная мощность, отдаваемая источником тока, если реактивные элементы включить параллельно?j(t)=28,284 sin 314t В; R1=6 Ом, R2=XL=XC=14 Ом;

Задача 3

Определить показания вольтметра (внутреннее сопротивление вольтметра равно бесконечности), включенного в цепь постоянного тока, если:J=25 A; E=80 B; R1=2Ом; R2=4 Ом; С = 0.5 мкФ.

Задача 4

Лампы накаливания Л4, Л5, Л6, рассчитаны на номинальное напряжение 220 В.Определить на какое напряжение должны быть выбраны лампы Л1, Л2, и Л3 и каково действующее напряжение источников ЭДС?

Задача 5

Определить показания омметра, если R = 4 Ома.

Задания олимпиады  2009 года (для студентов ССУЗов)

Задача1

Определить показания вольтметра, если:Е = 60 В; R1 = 2 кОм; R2 = RV = 4 кОм; L = 0,1 Гн; С = 1000мкФ;f= 50 Гц.

Задача 2

Показания вольтметра V1 больше, чем V2. Определить порядок чередования фаз трехфазного источника, если RV = ХС.\Ответ пояснить топографической диаграммой или привести решение.

Задача 3

Определить режимы работы источника тока и источника ЭДС (генератор или потребитель)  при  J=50 A; E=120 B; R1=2 Ом; R2=1 Ом.При каком значении резистора R1 режим работы источника Э.Д.С. изменится?

Задача 4

Определить все линейные токи при коротком замыкании между линейными проводами в указанных на рисунке точках, если E=220 B; RЛ=5 Ом; R=XC=XL=15 Ом.

Задача 5

Определить показания омметра, если его внутреннее сопротивление RΩ=∞   и R1=R4=R5=36 Ом; R2=R6=24 Ом; R3=12 Ом.

Задача 6

Определить показания вольтметров электромагнитной системы, если:

R1=24 Ом;  R2=12 Ом;  XL1 = XC1 =6,2 Ом;  XL2 = XC2 = 14 Ом;

e1(t)=141sin(314t) В;  e2(t)=141sin(314t + 90º) В.