Разделы курса «Электротехника», вынесенные на олимпиаду

для студентов вузов

- Элементы линейных электрических цепей, их характеристики и свойства.

- Топология электрических цепей.

- Явления, протекающие в линейных электрических цепях.

- Методы расчета линейных электрических цепей.

- Трехфазные цепи.

- Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Задания олимпиады  2009 года (для студентов вузов)

Задача1

Показания приборов:

V1=200B;

Найти потребляемую активную мощность.

Задача 2

Определить действующее значение ЭДС E, если

R1=10 Ом;  XL1=20 Ом;

XC1=20 Ом;  R2=20 Ом;

XC2=20 Ом;  PW=500 Вт.

Задача3.

При каком значении XL ток через резистор будет максимальным, если

В;

Xc=20 Ом; R=100 Ом.

Определить действующие значения токов во всех ветвях.

Задача 4

Определить ток в первичной обмотке и напряжение на вторичной обмотке воздушного трансформатора после коммутации, если  L1=L2=10-3 Гн, М=5*10-4 Гн,  R=100 Ом

и при  а)  .

Задача 5

Показания вольтметра V1 – 450 Вольт.

Определить показания всех остальных приборов, если R=15 Ом.

(Все приборы электромагнитной системы).

Задача 6

Симметричная трехфазная система с Е = 220 В и частотой 50 Гц работает на нагрузку с параметрами:  L = 0,2 Гн; С = 50,66 мкФ; R=36 Ом.

Определить комплекс полной мощности S трехфазного источника.