| Задача №1 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №1 | Баллы 14 |

В линейной цепи постоянного тока , ,, суммарная мощность источников  ЭДС . Определить величину .

Решение:

| Задача №2 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №2 | Баллы 15 |

Активное сопротивление катушки индуктивности при частоте ɷ0 меньше его индуктивного сопротивления в 2 раза. Как нужно изменить частоту тока, чтобы коэффициент мощности вырос в 2 раза?

Допущение: считать сопротивление проводов независимым от частоты.

Решение:

| Задача №3 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №3 | Баллы 17 |

В линейной цепи синусоидального тока с источником тока J  и сопротивлениями R = XM = XL = 50 Ом ваттметр показывает мощность PW = 80 Вт. Требуется определить показание амперметра электромагнитной системы и величину тока источника тока J.

Решение:

| Задача №4 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №4 | Баллы 10 |

R3

R2

C

L1

L2

u(t)

R1

A

В цепи действует источник несинусоидального напряжения: ut=120+1802 sin100t−65∘ −  −1602 sin200t+25∘ В. Параметры пассивных элементов в цепи: R1 = 10 Ом;  R2 = R3 = 20 Ом;

L1 = 0,45 Гн;  L2 = 0,15 Гн; C = 166,7 мкФ. Рассчитать показание амперметра электромагнитной системы.

Решение:

| Задача №5 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №5 | Баллы 14 |

В трехфазной цепи линейное напряжение В. Сопротивление резисторов, катушки и конденсатора  Ом. Определить показания ваттметра.

Решение:

| Задача №6 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №6 | Баллы 10 |

После размыкания ключа ток через индуктивность в переходном процессе ; ; ; ; E=const. Определить  напряжение на емкости  во время переходного процесса.

Решение:

| Задача №7 Шифр |  |
| --- | --- |
| Задача №7 | Баллы 20 |

В цепи постоянного тока (Рис.1) с параметрами L = 0,9 Гн, С = 10–3 Ф, R1 = R2 = R  при t = 0 происходит коммутация ключа “K”. Переходный процесс напряжения uab(t) имеет вид, приведенный на рис.2. Требуется определить параметры сопротивлений R1, R2, R3 и R4.

Решение: