| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома ИГЭУ _______________ Шурыгин М.Н. «____»_________________ 20___ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Ректор ИГЭУ _______________ Тарарыкин С.В. «____»_________________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для преподавателей в лаборатории кафедры БЖД

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выполнению. За нарушение инструкции виновные несут ответственность в административном и судебном порядке в зависимости от характера последствий нарушения.

В лаборатории используется напряжение переменного и постоянного тока до 380 В. При несоблюдении правил по технике безопасности эта величина напряжения представляет серьезную опасность.

В процессе практической работы со студентами преподаватель несет ответственность за их безопасность. Он обязан обеспечить соблюдение студентами требований безопасности при выполнении лабораторных работ

Преподаватель должен знать опасные и вредные производственные факторы, присутствующие в учебной лаборатории кафедры БЖД:

– возможность поражения электрическим током;

- повышенная пульсация светового потока;

- ожог на установке по исследованию защиты от теплового излучения;

- воздействие электромагнитных полей  установки по исследованию защиты от электромагнитных полей.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Преподаватель, проводящий учебные занятия обязан:

– контролировать безопасность лабораторного оборудования и рабочих мест перед началом занятий;

– обеспечить проведение инструктажа студентов перед учебными занятиями в лаборатории и соответствующее оформление в журнале, особо указав на источник опасности и безопасные приемы работы;

– не допускать к занятиям по учебному расписанию студентов в верхней одежде.

– не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Для обеспечения оптимального состава воздуха на рабочих местах и в помещениях без механической приточной вентиляции и кондиционеров рекомендуется через каждые два академических часа проводить проветривание помещения через открытые форточки, створки окон и дверей в течение 10 минут. В помещениях оснащенных кондиционерами вентиляции, кондиционеры должны работать в течение всего времени использования помещения.

3.2. В процессе проведения лабораторных занятий на действующем оборудовании преподаватель имеет право требовать обеспечение безопасных условий труда (нормы освещенности, температурный режим, наличие защитных средств).

3.3. Параметры электрической сети в лаборатории должны соответствовать техническим паспортным данным применяемого в лаборатории приборов и оборудования.

3.4. Студенты во время занятий в лаборатории не должны оставаться без контроля преподавателя. При необходимости с целью контроля допускается привлекать зав. лабораторией.

3.5. Перед началом сборки эл. схемы необходимо следить за работой приборов, стендов, состоянием электропроводящей аппаратуры.

3.6. Не допускается использование приборов и аппаратов с неисправленными зажимами, проводов с поврежденной изоляцией, неисправных реостатов, тумблеров и другого оборудования.

3.7. Сборку схемы необходимо выполнять по возможности без пересечения проводов, без их натяжения и скручивания. Неиспользованные соединительные провода необходимо убрать с рабочего места.

3.8. Перед включением СВЧ-печи необходимо убедиться в том, что ее дверца плотно закрыта.

3.9. Запрещается проводить какие-либо операции на главных распределительных щитах, а также за пределами рабочего места.

3.10. Во время лабораторной работы запрещается:

- производить пересоединения в схеме, находящейся под напряжением;

- прикасаться к оголенным токоведущим частям электрического аппарата;

- включать схему после каких-либо изменений соединений в ней до проверки преподавателем;

- оставлять без наблюдения эл. схему, находящуюся под напряжением.

3.11. В случае перерыва в работе или прекращения опыта  эл. схему необходимо отключить от сети.

3.12. В процессе выполнения лабораторных работ и по их окончании принимать все необходимые меры по предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций.

3.13. . При обнаружении неисправного оборудования и измерительных приборов, проводов, при появлении специфического запаха перегретой изоляции проводов, дыма, нужно отключить напряжение и немедленно поставить в известность зав. лабораторией. Повторное включение возможно только после выяснения причин ненормальной работы оборудования, устранения неисправности, с разрешения зав. лабораторией.

3.14 Запрещается:

– вскрывать оборудование, находящееся под напряжением;

– прикасаться к разъемам соединительных кабелей, находящихся под напряжением;

– работать во влажной одежде или влажными руками.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Во время работы возможны следующие аварийные ситуации:

– поражение электрическим током;

– пожар (возгорание).

4.2. В случае возникновения аварии и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, необходимо:

– принять меры по обесточиванию электросети. С этой целью необходимо выключить питание оборудования через автоматический выключатель;

– в случае получения травм эвакуировать пострадавшего из зоны аварии;

– немедленно известить о случившемся руководство кафедры и сообщить в отдел главного энергетика (269-721, 269-722) и  УОТ и ТБ (269-756);

– в случае получения травмы и в зависимости от её тяжести оказать пострадавшему первую медицинскую помощь на месте или немедленно доставить его в медпункт

(тел. 269-761), вызвать скорую помощь;

– в случае возникновения пожара (возгорания) немедленно отключить стенд от электрической сети, местными противопожарными средствами принять меры к ликвидации пожара;

– при тушении горящей электропроводки и другого электрооборудования, находящегося под напряжением,  пользоваться только порошковым огнетушителями;

– удалить за пределы опасной зоны всех студентов из помещения через основные пути эвакуации согласно плану эвакуации, соблюдая дисциплину, не допуская паники;

– сообщить о пожаре по телефону 01 (мобильный тел.112, добавочный – 1), при этом указать точный адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию;

– продублировать сообщение о возникновении пожара и поставить в известность руководство университета (тел. 326-448), службу безопасности (тел. 383-707, 269-700), УОТ и ТБ (тел. 269-756).

– организовать встречу подразделений пожарной охраны;

– приступить к тушению пожара подручными средствами (огнетушитель) соблюдая правила безопасности, сохраняя при этом дисциплину.

4.3. В коридоре этажа имеются огнетушители, типа ОП-4.

Для приведения в действие огнетушителя необходимо:

- открыть ящик с огнетушителем;

- сорвать с чеки огнетушителя пломбу;

- выдернуть чеку;

-  направить сопло огнетушителя в основание пламени, нажать на рычаг.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы необходимо проследить, чтобы было выключено напряжение, разобрана схема, приведено в порядок рабочее место.

5.2. По окончании работы обо всех недостатках в работе оборудования сообщить зав. лабораторией.

Зав. кафедрой БЖД              __________________________  К.В. Чернов

Зав. лабораторией БЖД      __________________________   Ю.В.Ельников

Согласовано:

Зам. начальника УОТ и ТБ __________________________  Н.Д. Гладилина